## Slide 1: FlyTracker: design och implementation
Examensarbete inom Civilingenjörsprogrammet system i teknik och samhället (STS)

## Slide 2: Agenda
Bakgrund och syfte
Analys och design
Implementering
Resultat och utvärdering
Sammanfattning

## Slide 3: Projektets bakgrund
Institutionen för neurovetenskap, BMC
Rörelsesyn
Beteendestudier på flugor

## Slide 4: Track ball setup
Målet med experimentet:
  Studera en rörelse som funktion av visuellt stimuli
Uppsatssyfte
  Design och implementering av ny, användarvänlig mjukvara

## Slide 5: Projektplan
Agil användar-centrerad utveckling
Planen:
  Inledande fas (3 veckor)
  Implementering (9 veckor)
  Utvärdering (2 veckor)
  Färdigställande av rapport (6 veckor)

## Slide 6: Kravanalys
Identifiering
  Möten med slutanvändarna
  Iterativt
Definiering
  Tydlighet
  Kravdokument
Prioritering

## Slide 7: Kravanalys forts.
Viktigaste kraven:
  Musdata  Koordinater i flugans referensplan
  Spara och presentera data i ett passande format
  ”Trigger”

## Slide 8: Design
Iterativ design
Användarfokus
Pappersprototyp
Resultat:
  Kalibreringsdel
  Experimentsdel

## Slide 9: Kalibrering
Kalibrera mätningar
Svårt!
Notes: Mention that you shouldnt be able to read the text

## Slide 10: Experimentvyn
Mycket enklare!
Användarbarhetsheuristik

## Slide 11: Implementering
Arbeta i sprintar
Platform:
  Ubuntu
  Matlab
  Python
Python-modulen
  Läsa av musdata
  Startar och stoppar inspelning

## Slide 12: Implementation forts.
Matlab-modulen
  Användargränssnitt
  Räkna ut flugans virtuella rörelser

## Slide 13: Resultatet: FlyTracker
Uppfyller alla krav i kravdokumentet (och några till)
Används dagligen i labbet för riktig forskning
Efterfrågan från andra universitet

## Slide 14
Insert actual interface

## Slide 15: Resultatet: FlyTracker

## Slide 16: Utvärdering
Intervju och användarutvärdering
Nielsens användarbarhetsheuristik
Resultat:
  Överlag hög användarbarhet
  Plottningen och datasparningsfunktionen bäst
  Problem: Användaren tappar kontroll över muspekaren under experiment
  Mindre problem: Presentera mer information, bättre ordval

## Slide 17: Sammanfattning
Syfte: Användarvänligt och funktionellt mjukvarusystem
Resultat: FlyTracker
Utmaningar:
  Kalibrering
  Trigger
  Kortare sprintar
Vidare forskning
  Utvärdering av naiva användare

## Slide 18
Tack för visad uppmärksamhet!
Frågor?